## 必要な図書
省エネルギー適合判定に必要な図書
|  | □ 申請部数 | 正・副または正・副・副（住宅部分が３００㎡以上ある場合）
（い）建築物の構造等に関する図書【共通】
№ |  | 図書の種類 | 明示すべき事項
1 |  | □ 設計内容説明書 | 建築物のエネルギー消費性能が建築物省エネ法第11条第1項に
掲げる基準に適合するものであることの説明
2 |  | □ 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物
3 |  | □ 配置図 | 縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建物の位置及び申請に係る
建築物と他の建築物との別
空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費
性能の確保に資する建築設備（以下、この表において「エネ
ルギー消費性能確保設備」という。）の位置
4 |  | □ 仕様書（仕上表を含む。） | 部材の種類及び寸法
エネルギー消費性能確保設備の種別及び内容
5 |  | □ 各階平面図 | 縮尺及び方位
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ
壁の位置及び種類
開口部の位置及び構造
エネルギー消費性能確保設備の位置
6 |  | □ 床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
7 |  | □ 用途別床面積表 | 用途別の床面積
8 |  | □ 立面図 | 縮尺
外壁及び開口部の位置
エネルギー消費性能向上設備の位置
9 |  | □ 断面図又は矩計図 | 縮尺
建築物の高さ
外壁及び屋根の構造
軒の高さ並びに軒及びひさしの出
小屋裏の構造
各階の天井の高さ及び構造
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
10 |  | □ 各部詳細図 | 縮尺
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の
種別及び寸法
11 |  | □ 各種計算書等 | 建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を
要する場合における当該計算の内容
必要に応じて以下の各種計算書等が必要になります。
◆ 非住宅部分
・PAL＊の計算書
・通常の計算（標準入力法）に基づく入力シート
・モデル建築物法に基づく入力シート
・非住宅に係る一次エネルギー消費量計算書 等
（ろ）建築物のエネルギー消費性能に関する図書【非住宅】
№ |  | 図書の種類 | 明示すべき事項
12 | 機器表 | □ 空気調和設備 | 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数
13 |  | □ 空気調和設備以外の機械換気設備 | 給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数
14 |  | □ 照明設備 | 照明設備の種別、仕様及び数
15 |  | □ 給湯設備 | 給湯器の種別、仕様及び数
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数
節湯器具の種別及び数
16 |  | □ 空気調和設備等以外のエネルギー | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する
|  | 消費性能の確保に資する建築設備 | 建築設備の種別、仕様及び数
17 | 仕様書 | □ 昇降機 | 昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法
18 | 系統図 | □ 空気調和設備 | 空気調和設備の位置及び連結先
19 |  | □ 空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先
20 |  | □ 給湯設備 | 給湯設備の位置及び連結先
21 |  | □ 空気調和設備等以外のエネルギー | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する
|  | 消費性能の確保に資する建築設備 | 建築設備の位置及び連結先
22 | 各階平面図 | □ 空気調和設備 | 縮尺
空気調和設備の有効範囲
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置
23 |  | □ 空気調和設備以外の機械換気設備 | 縮尺
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置
24 |  | □ 照明設備 | 縮尺
照明設備の位置
25 |  | □ 給湯設備 | 縮尺
給湯設備の位置
配管に講じた保温のための措置
節湯器具の位置
26 |  | □ 昇降機 | 縮尺
位置
27 |  | □ 空気調和設備等以外のエネルギー | 縮尺
|  | 消費性能の向上に資する建築設備 | 位置
28 | 制御図 | □ 空気調和設備 | 空気調和設備の制御方法
29 |  | □ 空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法
30 |  | □ 照明設備 | 照明設備の制御方法
31 |  | □ 給湯設備 | 給湯設備の制御方法
32 |  | □ 空気調和設備等以外のエネルギー | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する
|  | 消費性能の確保に資する建築設備 | 建築設備の制御方法
（は）建築物のエネルギー消費性能に関する図書【住宅】
№ |  | 図書の種類 | 明示すべき事項
33 | 機器表 | □ 空気調和設備 | 空気調和設備の種別、位置、仕様、数、及び制御方法
34 |  | □ 空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、
数及び制御方法
35 |  | □ 照明設備 | 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
36 |  | □ 給湯設備 | 給湯器の種別、仕様、数及び制御方法
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、
数及び制御方法
節湯器具の種別、位置及び数
37 |  | □ 空気調和設備等以外のエネルギー | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する
|  | 消費性能の確保に資する建築設備 | 建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
その他（必要に応じて添付下さい）
№ |  | 図書の種類 | 明示すべき事項
38 |  | □ 「証明書等」の写し | BELS評価書等
39 |  | □ その他、性能を確認するために
必要として機関が指示する書類