## 評価方法
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名 |  |  |  |  | 株式会社 Ｉ－ＰＥＣ
■評価方法 及び 認定書等
|  |  | 性能表示事項 |  |  | 評価方法 | 認定番号等
１．構造の安定 |  |  | 1-1.耐震等級（倒壊等防止）
に関すること |  |  | 1-2.耐震等級（損傷防止）
1-3.その他
1-4.耐風等級
1-5.耐積雪等級
1-6.地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法
1-7.基礎の構造方法及び形式等
２．火災時の安全 |  |  | 2-1.感知警報装置設置等級（自住戸火災時）
に関すること |  |  | 2-4.脱出対策（火災時）
2-5.耐火等級（延焼の恐れある部分・開口部）
2-6.耐火等級（延焼の恐れある部分・開口部以外）
３．劣化の軽減 |  |  | 3-1.劣化対策等級（構造躯体等）
に関すること
４．維持管理・更新へ |  |  | 4-1.維持管理対策等級（専用配管）
の配慮に関すること
５．温熱環境・エネルギー |  |  | 5-1.断熱等性能等級
消費量に関すること
5-2.一次エネルギー消費量等級
６．空気環境 |  |  | 6-1.ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等）
に関すること |  |  | 6-2.換気対策
７．光・視環境 |  |  | 7-1.単純開口率
に関すること |  |  | 7-2.方位別開口比
８．音環境 |  |  | 8-4.透過損失等級（外壁開口部）
に関すること
９．高齢者等への |  |  | 9-1.高齢者等配慮対策等級（専用部分）
配慮に関すること
10．防犯に関する |  |  | 10-1.開口部の侵入防止対策
こと
【注】評価方法の種類
| ＊Ａ 評価方法基準 |  |  | ： | 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関する評価の方法の基準
| ＊Ｂ 特別評価方法認定 |  |  | ： | 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは
構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定すること
| ＊Ｃ 住宅型式性能認定 |  |  | ： | 住宅又はその部分で国土交通大臣が定めるものの型式について評価方法基準に従って評価し、当該型式が日本住宅性能
表示基準に従って表示すべき性能を有する旨を認定すること
| ＊Ｄ 型式住宅部分等 |  |  | ： | 規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるものの製造又は新築をするものについて、
|  | 製造者の認証 |  |  | 当該型式住宅部分等の製造者としての認証をおこなうこと

## 構造W
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】
性能表示 |  | 自己評価 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄
事項 |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
1-1耐震等級 |  | 等級 | 構造躯体 | 構造躯体 | □ | 認定書等(品確法）の活用 | [17 empty] | 評価員
（倒壊等防止） |  |  |  |  | □ | 壁量計算等 | [15 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
[7 empty] | 横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [5 empty] | □ | スパン表 |  |  |  | □ | 伏図等 | □
□ | 評価対象外 | [5 empty] | 基 礎 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [5 empty] | □ | スパン表 |  |  |  | □ | 計算書
[10 empty] | □ | 基準法の規定 |  |  |  |  | ※等級1の場合のみチェック | [5 empty] | □ | 認定書(基準法)
1-2耐震等級 |  | 等級 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [15 empty] | □
（損傷防止） | [5 empty] | □ | 偏心率0.3以下 | [11 empty] | ※軸組の場合 |  |  | □
[5 empty] | □ | 許容応力度計算＋偏心率の検討 (告1540号第10第1号)
□ | 評価対象外 |  |  |  | □ | 許容応力度計算 （告1540号第10第2号） | [12 empty] | ※枠組の場合
[5 empty] | □ | その他の計算方法
[5 empty] | □ | 大臣認定書（基準法）の活用
[5 empty] | □ | 限界耐力計算
1-3その他 |  |  |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
□ | 免震 |  |  |  |  | □ | 大臣認定書の活用 | [5 empty] | □ | その他
□ | その他 |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
1-4耐風等級 |  | 等級 | 地盤 |  | □ | 地盤の許容応力度 [ | [8 empty] | kN/㎡] |  |  | ※整数未満の端数切捨て |  |  |  | □ | 仕様書
[5 empty] | □ | 杭状改良地盤 | [11 empty] | ※整数未満の端数切捨て |  |  |  | □ | 調査書
|  |  |  | 地盤又は杭の |  | □ | 許容支持力度[ | [7 empty] | kN/㎡] | [6 empty] | □
|  |  |  | 許容支持力等 |  | □ | 許容支持力[ | [7 empty] | kN/本] | [6 empty] | □
|  |  |  | 及びその設定 | □ | 杭の許容支持力 [ | [8 empty] | kN/本] |  |  | ※整数未満の端数切捨て
1-5耐積雪 |  | 等級 |  | 方法 | 地盤調査方法等
等級 | [5 empty] | （ | [14 empty] | ）
□ | 該当区域外 |  |  |  | □ | 地盤改良有
[5 empty] | 方法（ | [15 empty] | ）
1-6地盤又は |  | 設計内容 | 基礎 |  | □ | 直接基礎 | [15 empty] | □ | 仕様書
杭の許容支持 |  | 説明欄 |  |  |  | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [9 empty] | □ | 伏図等
力等及びその |  | と同様 | [8 empty] | □ | その他 |  | （ | [6 empty] | ） | □
設定方法 |  |  |  | 基礎の構造方 |  | 基礎の形式 |  |  |  |  | □ | 布基礎 |  |  | □ | べた基礎 |  |  | □ | 独立基礎 |  | □
1-7基礎の |  |  |  | 法及び形式等 | [6 empty] | □ | その他 |  | （ | [6 empty] | ）
構造方法及び |  |  |  |  | □ | 杭基礎 |  |  | 杭 種 |  | □ | 支持杭 |  |  | □ | 摩擦杭
形式等 | [5 empty] | 杭径 |  | [ | [5 empty] | cm] |  | ※複数の数値のものが使用される場合は
[6 empty] | 杭長 |  | [ | [5 empty] | m] |  | 少なくとも最小値と最大値を記入
Note on D5: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on D10: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on D20: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on D25: プルダウンにて該当する等級を選択します。

## 構造S・RC
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（S造・RC造）】
性能表示 |  | 自己評価 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄
事項 |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 | [15 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
1-1耐震等級 |  | 等級 | 構造躯体 | 構造躯体 | □ | 認定書等(品確法）の活用 | [16 empty] | 評価員
（倒壊等防止） |  |  |  |  | 構造計算方法 |  |  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [9 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
□ | 評価対象外 | [8 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [9 empty] | □ | 伏図等 | □
[10 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２） | [9 empty] | □ | 計算書
1-2耐震等級 |  | 等級 | [7 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１） | [9 empty] | □ | 認定書(基準法)
（損傷防止） | [9 empty] | □ | その他の計算方法 | [9 empty] | □
□ | 評価対象外 | [8 empty] | □ | 大臣認定書（基準法）の活用 | [9 empty] | □
1-3その他 |  |  |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
□ | 免震 |  |  |  |  | □ | 大臣認定書の活用 | [5 empty] | □ | その他
□ | その他 |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
1-4耐風等級 |  | 等級 | 地盤 |  | □ | 地盤の許容応力度 [ | [8 empty] | kN/㎡] |  | ※整数未満の端数切捨て |  |  |  | □ | 仕様書
[5 empty] | □ | 杭状改良地盤 | [10 empty] | ※整数未満の端数切捨て |  |  |  | □ | 調査書
|  |  |  | 地盤又は杭の |  | □ | 許容支持力度[ | [7 empty] | kN/㎡] | [5 empty] | □
|  |  |  | 許容支持力等 |  | □ | 許容支持力[ | [7 empty] | kN/本] | [5 empty] | □
|  |  |  | 及びその設定 | □ | 杭の許容支持力 [ | [8 empty] | kN/本] |  | ※整数未満の端数切捨て
1-5耐積雪 |  | 等級 |  | 方法 | 地盤調査方法等
等級 | [5 empty] | （ | [13 empty] | ）
□ | 該当区域外 |  |  |  | □ | 地盤改良有
[5 empty] | 方法（ | [14 empty] | ）
1-6地盤又は |  | 設計内容 | 基礎 |  | □ | 直接基礎 | [14 empty] | □ | 仕様書
杭の許容支持 |  | 説明欄 |  |  |  | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [8 empty] | □ | 伏図等
力等及びその |  | と同様 | [8 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ） | □
設定方法 |  |  |  | 基礎の構造方 |  | 基礎の形式 |  |  |  |  | □ | 布基礎 |  |  | □ | べた基礎 |  | □ | 独立基礎 |  | □
1-7基礎の |  |  |  | 法及び形式等 | [6 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
構造方法及び |  |  |  |  | □ | 杭基礎 |  |  | 杭 種 |  | □ | 支持杭 |  |  | □ | 摩擦杭
形式等 | [5 empty] | 杭径 |  | [ | [5 empty] | cm] |  | ※複数の数値のものが使用される場合は
[6 empty] | 杭長 |  | [ | [5 empty] | m] |  | 少なくとも最小値と最大値を記入
Note on D5: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on D9: プルダウンにて該当する等級を選択します。

## 2・4
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】
性能表示 |  | 自己評価 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄
事項 |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
2-1感知警報 |  | 等級 | 感知部分 | 種類 | □ | 住宅用防災報知設備等 | [15 empty] | □ | 仕上表 | 評価員
装置設置等級 |  |  |  |  | □ | 住宅用防災警報器（ネットワーク化） | [15 empty] | □ | 平面図 | 記入欄
（自住戸火災 |  |  |  |  | □ | 住宅用防災警報器等 | [15 empty] | □ |  | □
時） |  |  |  | 設置場所 | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [16 empty] | □
[5 empty] | □ | 寝室 |  | □ | 居室 |  |  | □ | 台所等 |  |  | □ | 階段等
|  |  | 警報部分 | 音響性能等 | □ | 警報音70dB以上 |  |  |  | □ | 警報音85dB以上 |  |  |  |  | □ | その他
[5 empty] | □ | 150㎡毎設置 |  |  |  | □ | 350㎡毎設置 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | ＊等級4のみ
[5 empty] | □ | 居室を有する各階設置 | [13 empty] | ＊等級4のみ
2-4脱出対策 |  | 設計内容 |  |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [15 empty] | □ | 仕上表 | 評価員
（火災時） |  | 説明欄 | 脱出対策 | 避難器具の | □ | 避難器具 |  | □ | 滑り棒 |  |  |  | □ | 滑り台 |  |  |  | □ | 緩降機 |  |  | □ | 平面図 | 記入欄
|  | と同様 | （３階以上） | 種類 |  |  |  | □ | 避難用タラップ |  |  |  | □ | 避難ロープ |  |  |  | □ | 避難はしご |  |  | □ |  | □
□ | 該当なし | [6 empty] | □ | 避難橋 |  |  |  | □ | 救助袋 | [7 empty] | □
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
2-5耐火等級 |  | 等級 | 開口部の |  | 外壁の開口部の耐火性能 | [16 empty] | □ | 仕上表 | 評価員
（延焼のおそれ |  |  | 耐火性能 | 防火設備の | 耐火時間 |  |  | □ | 60分以上 | [12 empty] | □ | 建具表 | 記入欄
のある部分・ |  |  | （耐火性 | 仕様等 |  |  |  | □ | 20分以上 | [12 empty] | □ |  | □
開口部） |  |  | 能が最も |  |  |  |  | □ | その他 | [12 empty] | □
□ | 該当なし |  | 低いもの）
2-6耐火等級 |  | 等級 | 認定書等 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用 | [17 empty] | 評価員
（延焼のおそれ |  |  | 外壁・軒 | 外壁の構造等 | 外壁の耐火時間 |  |  |  |  | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 | [6 empty] | □ | 仕上表 | 記入欄
のある部分・ |  |  | 裏の構造 | [6 empty] | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他 | [6 empty] | □ | 矩計図 | □
開口部以外） |  |  | （耐火性 | 軒裏の構造等 | 軒裏の耐火時間 |  |  |  |  | □ | 60分以上 |  |  | □ | [7 empty] | □ | 認定書(基準法)
□ | 該当なし |  | 能が最も | [6 empty] | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他 | [6 empty] | □
低いもの）
4-1維持管理 |  | 等級 | 専用配管 | コンクリート内 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への埋め込み | [15 empty] | □ | 仕上表 | 評価員
対策等級 |  |  |  | 埋込み配管 |  | 無し（コンクリートブロックを含む） | [15 empty] | □ | 配置図 | 記入欄
（専用配管） |  |  | 地中 | 埋設管上の | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し | [15 empty] | □ | 平面図 | □
|  |  | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | [14 empty] | □ | 基礎伏図
|  |  | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [15 empty] | □ | 設備図
|  |  | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [15 empty] | □
|  |  | 専用 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [15 empty] | □
|  |  | 排水管 | 清掃措置 | [11 empty] | ※等級3の場合のみ記入
|  |  | 配管 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  | 点検口 | の点検措置 | [11 empty] | ※等級3の場合のみ記入
Note on D5: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on D18: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on D23: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on D30: プルダウンにて該当する等級を選択します。

## 3(W）
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】
性能表示 | 自己評価 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄
事項 |  |  | 項目 | 設 計 内 容 | [13 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
3-1劣化対策 | 等級 | 認定書等 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用 | [14 empty] | 評価員
等級（構造躯 |  |  |  | □ | 外壁通気構造等 |  |  |  | （真壁構造で90ｃｍ以上の軒の出がある場合を含む） | [8 empty] | □ | 仕上表 | 記入欄
体等） |  |  |  |  | 柱 | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可） | [10 empty] | □ | 仕様書 | □
[6 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [10 empty] | □ | 立面図
[6 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径12.0㎝ | [6 empty] | （等級2のみ選択可） |  |  |  | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [10 empty] | □ | 伏図等
|  | 外壁の | 外壁の構造等 |  |  | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1 | [6 empty] | （等級2のみ選択可） |  |  |  | □
|  | 軸組等 | （地面から１m） |  |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [10 empty] | □
[5 empty] | 軸材・ | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
[5 empty] | 下地材 | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[6 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1 | [6 empty] | （等級2のみ選択可）
[5 empty] | 合板 | □ | 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
[6 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1 | [6 empty] | （等級2のみ選択可）
|  |  |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
|  |  |  | □ | その他
|  | 土台 |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り
|  |  | 防腐・ | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
|  |  | 防蟻処理 | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
|  |  |  | □ | その他
|  |  | 防水上の措置 | 浴室 |  | □ | 浴室ユニット |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
|  | 浴室・脱衣 |  |  |  | □ | その他
|  | 室の防水 |  | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[6 empty] | □ | その他
|  | 地盤 | 防蟻措置 | 防蟻措置（ |  | □ | 有 |  |  | □ | 対象区域外）
[6 empty] | □ | べた基礎等 |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他
|  | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
|  | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  | ( | □ | コンクリート |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | □ | その他)
|  | 措置等 | 防湿措置・床下 | □ | 換気措置 |  | ( | □ | 換気口 |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | □ | その他)
|  |  | 換気措置 | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
|  | 小屋裏 | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 （換気措置による） | [8 empty] | ※いずれにも該当する場合は
|  | 換気 | の措置 | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置） | [9 empty] | それぞれにチェック
|  | 構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の2の規定
に適合
Note on D5: プルダウンにて該当する等級を選択します。

## 3（S・RC）
設計内容説明書【一戸建ての住宅用】
性能表示 | 自己評価 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄
事項 |  |  | 項目 | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
3-1劣化対策 | 等級 | 認定書等 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用 | [17 empty] | 評価員
等級（構造躯 |  | 構造躯体 | 一般部 | 鋼材厚（最小） |  |  | 塗膜処理区分 | [8 empty] | ﾒｯｷ区分 |  |  | その他の措置 |  | □ | 仕様書 | 記入欄
体等） | [6 empty] | 下塗1 | [13 empty] | □ | 平面図 | □
（S造） | [6 empty] | 下塗2 | [13 empty] | □ | 立面図
[7 empty] | 中･上塗 | [13 empty] | □ | 断面図
|  |  | 最下階の柱脚部 | 鋼材厚（最小） |  |  | 塗膜処理区分 | [8 empty] | ﾒｯｷ区分 |  |  | その他の措置 |  | □ | 矩計図
[7 empty] | 下塗1 | [13 empty] | □ | 伏図等
[7 empty] | 下塗2 | [13 empty] | □
[7 empty] | 中･上塗 | [13 empty] | □
|  |  | その他の |  | □ | 鉛系錆止ペイント2回以上（厚さ12㎜未満）
|  |  | 鋼材 |  | □ | その他特認等
|  | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | □ | その他 | 〕
|  | 措置等 | 防湿措置・床下 | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | □ | その他 | 〕
|  |  | 換気措置 | □ | 基礎断熱工法
|  | 小屋裏 | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 （換気措置による） | [9 empty] | ※いずれにも該当する場合は
|  | 換気 | の措置 | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置） | [10 empty] | それぞれにチェック
|  | 構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条及び第80条の2の規定に適合
3-1劣化対策 | 等級 | 認定書等 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用 | [17 empty] | 評価員
等級（構造躯 |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 |  |  |  |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  | □ | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
体等） |  |  | コンクリート種 | ｾﾒﾝﾄの種類 |  |  |  |  | □ | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [5 empty] | □ | ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ |  |  |  | □ | 伏図等 | □
|  |  | 類・セメント種類 | [5 empty] | □ | 中庸熱･低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [5 empty] | □ | 高炉ｾﾒﾝﾄ |  |  |  | □
（RC造） |  | コンクリー | [6 empty] | □ | その他のﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [10 empty] | □
|  | ト・セメント |  | 水セメント比
|  |  | 水セメント比・ |  | □ | 50％以下 |  |  | □ | 55％以下 |  | □ | 60％以下
|  |  | 最小かぶり厚さ | 最小かぶり厚さ
[5 empty] | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
|  | 部材の設 | 設計かぶり厚さ | □ | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している
計・配筋
|  |  | スランプ | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2未満の場合、スランプ１８cm以下
|  |  |  | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2以上の場合、スランプ２１cm以下
|  | コンクリー |  | □ | その他 フロー値管理等
|  | トの品質 |  | 注：Ｆｑ等：JASS５における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
|  |  | 単位水量 | □ | １８５kg/m3 以下 |  |  |  |  | □ | その他
|  |  | 空気量 | □ | ４～６％ |  |  |  |  | □ | その他
|  | 施工計画 | コンクリートの | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
|  |  | 充填方法等 | □ | JASS５－７節、８節に準拠 | [6 empty] | □ | その他
|  | その他の構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第72条、第74条、第75条、第79条、
第79条の3及び第80条の2の規定に適合
Note on D5: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on D23: プルダウンにて該当する等級を選択します。

## 5-1
設計内容説明書【一戸建ての住宅用】
性能表示 |  |  | 自己評価 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄
事項 |  |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 | [8 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
5-1断熱等 |  |  | 等級 | 認 定 書 等 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用（住宅） | [9 empty] | 評価員
性能等級 | [5 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用（住宅の部分） | [9 empty] | 記入欄
|  |  |  | 適用する基準 |  | □ | 非住宅・住宅計算法 | [7 empty] | □ | 仕上表 | □
（ |  | ） |  |  |  | □ | 住宅仕様基準※1（等級４又は等級5※2のみ） | [7 empty] | □ | 平面図
| 地域 |  | 等級7の場 | 性能基準 | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UA |  | （等級7のみ） | [5 empty] | □ | 立面図
| （W・S造） |  | 合に表示を | を適用 | 熱貫流率 |  | □ | UAの値を評価書に表示する |  |  |  | （ | W/㎡K | ） | □ | 矩計図
|  |  | するUA | する場合 | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣ |  |  |  | （等級7のみ） |  |  |  | □ | 建具表
|  |  | 及びηAＣ |  | 日射熱取得率 |  | □ | ηAＣの値を評価書に表示する |  |  |  | （ | ） |  | □
|  |  | の表示値 |  | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 |  |  |  | □ | 熱抵抗値基準を適用 |  |  | □
|  |  | について | 仕様基準 |  | 玄関ドアの仕様（ | [7 empty] | ）
|  |  | は設計内 | を適用 | 開口部の断熱 | 窓の仕様、日射遮蔽措置（ | [7 empty] | ）
|  |  | 容説明欄 | する場合 | 及び日射 | □ | 緩和措置あり
|  |  | と同様 |  |  |  | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
[5 empty] | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
[5 empty] | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  |  | 結露防止 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用
|  |  |  | 対策 | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[6 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用
5-1断熱等 |  |  | 等級 | 認 定 書 等 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用（住宅） | [9 empty] | 評価員
性能等級 | [5 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用（住宅の部分） | [9 empty] | 記入欄
|  |  |  | 適用する基準 |  | □ | 非住宅・住宅計算法 | [7 empty] | □ | 仕上表 | □
（ |  | ） |  |  |  | □ | 住宅仕様基準※1（等級４又は等級5※2のみ） | [7 empty] | □ | 平面図
| 地域 |  | 等級7の場 | 性能基準 | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UA |  | （等級7のみ） | [5 empty] | □ | 立面図
| （RC造） |  | 合に表示を | を適用 | 熱貫流率 |  | □ | UAの値を評価書に表示する |  |  |  | （ | W/㎡K | ） | □ | 矩計図
|  |  | するUA | する場合 | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣ |  |  |  | （等級7のみ） |  |  |  | □ | 建具表
|  |  | 及びηAＣ |  | 日射熱取得率 |  | □ | ηAＣの値を評価書に表示する |  |  |  | （ | ） |  | □
|  |  | の表示値 |  | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 |  |  |  | □ | 熱抵抗値基準を適用 |  |  | □
|  |  | について | 仕様基準 |  | 玄関ドアの仕様（ | [7 empty] | ）
|  |  | は設計内 | を適用 | 開口部の断熱 | 窓の仕様、日射遮蔽措置（ | [7 empty] | ）
|  |  | 容説明欄 | する場合 | 及び日射 | □ | 緩和措置あり
|  |  | と同様 |  |  |  | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
[5 empty] | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
[5 empty] | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  |  | 結露防止 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用
|  |  |  | 対策 | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[6 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用
[5 empty] | 断熱材の施工 | □ | 躯体面に断熱材を全面密着 |  |  |  |  | ※鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造等で内断熱工法の場合
|  |  |  | 熱橋部対策 |  | □ | 断熱補強有り
[6 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用
※1断熱等性能等級で住宅仕様基準を用いる場合、一次エネルギー消費量等級も住宅仕様基準を用いることが必要となる。
※2断熱等性能等級で等級5の住宅仕様基準を用いる場合、一次エネルギー消費量等級は住宅仕様基準を用いて等級6とすることが必要となる。
Note on D5: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on D24: プルダウンにて該当する等級を選択します。

## 5-2
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】
性能表示 |  |  | 自己評価 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄
事項 |  |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 | [6 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
5-2一次ｴﾈﾙギー消費量等級 |  |  | 等級 | 認 定 書 等 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用（住宅） | [7 empty] | 評価員
[6 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用（住宅の部分） | [7 empty] | 記入欄
[6 empty] | □ | 性能基準 | [5 empty] | □ | 仕上表 | □
（ |  | ） | 等級6の |  | 適用する |  | □ | 床面積当たりの一次エネルギー消費量（等級6のみ） |  |  |  |  | □ | 仕様書
| 地域 |  | 場合に | 基本的 | 基準 |  |  |  |  | （ | MJ/（㎡・年）） |  | □ | 面積表
|  |  | 表示をする | 事項等 |  | □ | 仕様基準（等級４又は等級６のみ） | [5 empty] | □
|  |  | 設計一次 |  | 居室および | 床面積の合計 |  |  | □ | Webプログラム出力票による |  |  | □
|  |  | エネルギー |  | 非居室の面積 | 主居室の面積 |  |  | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | 消費量の |  |  | その他の居室の面積 |  |  | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | 表示値に | 外皮 | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [5 empty] | □ | 仕上表
|  |  | ついては |  |  | □ | 仕様基準（等級４のみ） | [5 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 設計内容 |  | 断熱性能等 | □ | Webプログラム出力票による | [5 empty] | □ | 平面図
|  |  | 説明欄 | [9 empty] | □
|  |  |  | 暖冷房 | 暖房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [5 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | □ | （ |  |  |  |  | ） | □ | 仕様書
[5 empty] | 冷房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [5 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | □ | （ |  |  |  |  | ） | □ | 機器表
|  |  |  | 換気 | 換気設備方式 | □ | Webプログラム出力票による | [5 empty] | □ | 系統図
[6 empty] | □ | 全般換気設備（比消費電力0.3以下） | [5 empty] | □
[5 empty] | 熱交換型 | □ | Webプログラム出力票による | [5 empty] | □
[5 empty] | 換気設備 | □ | 比消費電力を有効換気量率で除した値が0.3以下
|  |  |  | 給湯 | 給湯熱源機 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 配管 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 水栓 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 浴槽 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 太陽給湯 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | 照明 | 照明器具 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | 非居室に白熱灯を採用していない
|  |  |  | 発電 | 太陽光発電 | □ | Webプログラム出力票による
の採用
[5 empty] | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰ | □ | Webプログラム出力票による
ｼｮﾝｼｽﾃﾑ
Note on D5: プルダウンにて該当する等級を選択します。

## 6・7・8-4
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】
性能表示 |  | 自己評価 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄
事項 |  |  |  | 項目 |  | 設 計 内 容 | [12 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
6-1ホルム |  | 設計内容 | 内装仕上 | 使用建材 |  | □ | 製材等 |  |  | □ | 特定建材 |  |  | □ | その他の建材 |  |  |  | □ | 仕上表 | 評価員
アルデヒド対策 |  | 説明欄 | 下地材等 | [15 empty] | □ | 建材表 | 記入欄
（内装及び |  | と同様 | 居室の | ホルムアルデ |  | 特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散が大きい建材 | [12 empty] | □ |  | □
天井裏等） |  |  | 内装の | ヒド発散等級 |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  | □ | F☆☆ |  |  |  | □
|  |  | 仕上げ材 | □ | 該当なし |  | （等級3） |  |  |  | （等級2） |  |  |  | （等級1）
|  |  |  | ホルムアルデ |  | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
|  |  | 天井裏等 | ヒド発散等級 |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  | □ | F☆☆☆
|  |  | の下地材 | □ | 該当なし |  | （等級3） |  |  |  | （等級2）
|  |  | 等 | 措置方法 |  | □ | 換気措置による
[6 empty] | □ | 気密措置による
6-2換気対策 |  | 設計内容 | 換気対策 | 種類 |  | □ | 機械換気設備 | [11 empty] | □ | 仕様書 | 評価員
|  | 説明欄 |  |  |  | □ | その他 | （ | [9 empty] | ） | □ | 平面図 | 記入欄
|  | と同様 |  | 便所 |  | 機械換気設備 |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） |  |  |  | □ | 計算書 | □
|  |  |  | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） |  |  |  | □
|  |  | 局所換気 | 浴室 |  | 機械換気設備 |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） |  |  |  | □
|  |  | 対策 | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
|  |  |  | 台所 |  | 機械換気設備 |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
|  |  |  | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
７－１単純 |  | 設計内容 |  |  |  | 単純開口率 | [12 empty] | □ | 平面図 | 評価員
開口率 |  | 説明欄 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ％ | 以上 | ） | [5 empty] | □ | 建具表 | 記入欄
|  | と同様 | 居室床面積に対する |  |  | ※整数を入力してください。 | [12 empty] | □ | 計算書 | □
|  |  | 開口部の割合 | [15 empty] | □
□
７－２方位別 |  | 設計内容 |  |  |  | 北面（ |  |  | ％ |  |  | ） | 東面（ |  |  | ％ | ） |  | □ | 平面図 | 評価員
開口比 |  | 説明欄 |  |  |  | 南面（ |  |  | ％ |  |  | ） | 西面（ |  |  | ％ | ） |  | □ | 建具表 | 記入欄
|  | と同様 | 方位別開口部の |  |  | 真上（ |  |  | ％ |  |  | ） | [6 empty] | □ | 計算書 | □
|  |  | 面積合計の比 |  |  | ※整数を入力してください。 | [12 empty] | □
□
8-4透過損失 |  | 北面等級 | 開口部の | 北の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | □ | 仕上表 | 評価員
等級（外壁 |  |  | 遮音性能 | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの |  |  |  |  | （透過損失の平均値 | [5 empty] | ｄＢ | □ | 建具表 | 記入欄
開口部） | [5 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用 | [11 empty] | □ | 試験成績書 | □
|  | 東面等級 | （各方位、 | 東の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | □
|  |  | 遮音性能が | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの |  |  |  |  | （透過損失の平均値 | [5 empty] | ｄＢ | □
|  |  | 最低のもの |  |  | □ | 認定書等（品確法）の活用
|  | 南面等級 | を記入する） | 南の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [6 empty] | （
□ | 該当なし（北） |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの |  |  |  |  | （透過損失の平均値 | [5 empty] | ｄＢ
□ | 該当なし（東） |  |  |  |  | □ | 認定書等（品確法）の活用
□ | 該当なし（南） | 西面等級 |  | 西の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [6 empty] | （
□ | 該当なし（西） |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの |  |  |  |  | （透過損失の平均値 | [5 empty] | ｄＢ
[6 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用
Note on D36: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on D39: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on D42: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on D45: プルダウンにて該当する等級を選択します。

## 9 (5)
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】
性能表示 | 自己評価 | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄
事項 |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 |  | 記 載 図 書 |  | 確認欄
9-1高齢者等 | 等級 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 玄関・便所・浴室・食事室・脱衣室・洗面所 | □ | 仕上表 | 評価員
配慮対策等級 | 5 | 配置等 |  | 同一階に | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置（ﾎｰﾑ | □ | 平面図 | 記入欄
（専用部分） |  |  |  | ある部屋 |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は650㎜)以上） | □ |  | □
|  | 段差 |  | 日常生活空間内 | □ | 床は段差のない構造適用除外 （玄関出入口、玄関上がりかまち、 | □
勝手口出入口、タタミコーナー等、バルコニー出入口）の段差有り
|  |  |  | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
|  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下、かつ、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
|  | □ | 階段無 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、等級３の勾配等の基準に適合
|  |  |  | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、蹴込みが30mm以下
|  |  |  | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  |  | 滑り防止 | □ | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  |  | 段鼻 | □ | 段鼻の出 なし
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  |  | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている
|  |  |  | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
|  |  |  | の設置 |  | が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
|  |  |  | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員850㎜以上（柱等の箇所800㎜以上）
|  | 幅員(日 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員800㎜以上
|  | 常生活空 |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員800㎜以上
|  | 間内） |  |  | □ | その他の出入口800㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
|  | 寝室,便所 |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上
|  | 及び浴室 |  | 便所の寸法等 | □ | 短辺内法（工事を伴わない撤去を含む）が1,300㎜以上
|  | (日常生活 |  |  |  | 又は背壁から便器先端の寸法＋500㎜以上
|  | 空間内） |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
|  |  |  | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積12㎡以上

## 9 (4)
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】
性能表示 | 自己評価 | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄
事項 |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 |  | 記 載 図 書 |  | 確認欄
9-1高齢者等 | 等級 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 便所・浴室 | □ | 仕上表 | 評価員
配慮対策等級 | 4 | 配置等 |  | 同一階に | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置（ﾎｰﾑ | □ | 平面図 | 記入欄
（専用部分） |  |  |  | ある部屋 |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は650㎜)以上） | □ |  | □
|  | 段差 |  | 日常生活空間内 | □ | 床は段差のない構造適用除外 （玄関出入口、玄関上がりかまち、 | □
勝手口出入口、タタミコーナー等、浴室の出入口、バルコニー
出入口）の段差有り
|  |  |  | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
|  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下、かつ、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
|  | □ | 階段無 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、等級３の勾配等の基準に適合
[5 empty] | □ | 日常生活空間外の階段､かつ､等級３の勾配等の基準に適合
|  |  |  | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、蹴込みが30mm以下
[5 empty] | □ | 日常生活空間外の階段、かつ、蹴込みが30mm以下
|  |  |  | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | □ | 日常生活空間外の階段
|  |  |  | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている
|  |  |  | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
|  |  |  | の設置 |  | が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
|  |  |  | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上）
|  | 幅員(日 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
|  | 常生活空 |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員650㎜以上
|  | 間内） |  |  | □ | その他の出入口750㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
|  |  |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上
|  | 寝室,便所 |  | 便所の寸法等 | □ | 短辺内法1,100㎜以上、かつ、長辺内法1,300㎜以上（軽微な改造を
|  | 及び浴室 |  |  |  | 含む）、もしくは、便器の前方及び側方に500㎜以上（ドアの開放
|  | (日常生活 |  |  |  | 又は軽微な改造による長さを含む）
|  | 空間内） |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
|  |  |  | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積12㎡以上

## 9 (3)
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】
性能表示 | 自己評価 | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄
事項 |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 |  |  | 記 載 図 書 |  | 確認欄
9-1高齢者等 | 等級 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 便所 |  | □ | 仕上表 | 評価員
配慮対策等級 | 3 | 配置等 |  | 同一階に |  |  |  | □ | 平面図 | 記入欄
（専用部分） |  |  |  | ある部屋 |  |  |  | □ |  | □
|  | 段差 |  | 日常生活空間内 | □ | 床は段差のない構造適用除外 （玄関出入口、玄関上がりかまち、 |  | □
勝手口出入口、タタミコーナー等、浴室の出入口、バルコニー
出入口）の段差有り
|  |  |  | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
|  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配22/21以下、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜、かつ、踏面195㎜以上
|  | □ | 階段無 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  |  | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  |  | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関※、脱衣室※において、それぞれの基準に
[6 empty] | 適合する手摺が設置されている | ※設置準備含む
|  |  |  | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
|  |  |  | の設置 |  | が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
|  |  |  | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上）
|  | 幅員(日 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
|  | 常生活空 |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員600㎜以上
|  | 間内） |  |  | □ | その他の出入口750㎜以上（軽微な改造を含む）
|  |  |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,300㎜以上 かつ 内法面積2.0㎡以上
|  | 寝室,便所 |  | 便所の寸法等 | □ | 長辺内法1,300㎜以上（軽微な改造を含む）、もしくは、便器の前方
|  | 及び浴室 |  |  |  | 又は、側方に500㎜以上（ドアの開放又は軽微な改造による長さを
|  | (日常生活 |  |  |  | 含む）
|  | 空間内） |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
|  |  |  | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積 9㎡以上

## 9 (2)
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】
性能表示 | 自己評価 | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄
事項 |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 |  |  | 記 載 図 書 |  | 確認欄
9-1高齢者等 | 等級 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 便所 |  | □ | 仕上表 | 評価員
配慮対策等級 | 2 | 配置等 |  | 同一階に |  |  |  | □ | 平面図 | 記入欄
（専用部分） |  |  |  | ある部屋 |  |  |  | □ |  | □
|  | 段差 |  | 日常生活空間内 | □ | 床は段差のない構造適用除外 （玄関出入口、玄関上がりかまち、 |  | □
勝手口出入口、タタミコーナー等、浴室の出入口、バルコニー
出入口）の段差有り
|  |  |  | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
|  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配22/21以下、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜、かつ、踏面195㎜以上
|  | □ | 階段無 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  |  | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  |  | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関※、脱衣室※において、それぞれの基準に
[6 empty] | 適合する手摺が設置されている | ※設置準備含む
|  |  |  | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
|  |  |  | の設置 |  | が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
|  |  |  | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合

## 9 (1)
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】
性能表示 | 自己評価 | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄
事項 |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 |  | 記 載 図 書 |  | 確認欄
9-1高齢者等 | 等級 | 階段 |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合 | □ | 仕上表 | 評価員
配慮対策等級 | 1 | □ | 階段無 |  |  |  | □ | 平面図 | 記入欄
（専用部分） | [6 empty] | □ |  | □
|  | 手摺(バル |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合、又は建築基準法 | □
|  | コニー等) |  |  |  | 施行令第117条により適用除外
□
バルコ ニー等無

## 10
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】
性能表示 | 自己評価 | 確認項目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄
事項 |  |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 | [8 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
10-1開口部 | 設計内容 | ■ | 1 | 階 | 区分及び措置 | 区分 a |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策） | □ | 平面図 | 評価員
の侵入防止 | 説明欄 | [7 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し |  |  | □ | 立面図 | 記入欄
対策 | と同様 |  |  |  |  | 区分 b |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策） | □ | 建具表 | □
[7 empty] | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し |  |  | □
[6 empty] | 区分 c |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策） | □
[5 empty] | *1 *2 *3 *4 |  | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
|  | □ |  | 階 | 区分及び措置 | 区分 a |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[9 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | 区分 b |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[7 empty] | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | 区分 c |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[5 empty] | *1 *2 *3 *4 |  | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
|  | □ |  | 階 | 区分及び措置 | 区分 a |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[9 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | 区分 b |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[7 empty] | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | 区分 c |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[5 empty] | *1 *2 *3 *4 |  | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
|  | □ |  | 階 | 区分及び措置 | 区分 a |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[9 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | 区分 b |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[7 empty] | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | 区分 c |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[5 empty] | *1 *2 *3 *4 |  | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
|  | □ |  | 階 | 区分及び措置 | 区分 a |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[9 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | 区分 b |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[7 empty] | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | 区分 c |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[5 empty] | *1 *2 *3 *4 |  | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
*1 『侵入防止上有効な措置』とは,侵入可能な規模の開口部のうち、すべての開口部が「侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である」場合を示す。
ただし、上記の中でシャッター、雨戸による対策のみによって侵入防止対策が講じられている開口部を含む場合は『雨戸等による対策』にもチェックする。
*2 『その他』とは侵入可能な規模の開口部のうち、一つでも「侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部に該当しないものがある」場合を示す。
*3 『該当する開口部無し』とは、グループ内のすべての開口部が「侵入可能な規模の開口部」に該当しない場合を示す。
*4 「侵入可能な規模の開口部」とは、住戸の内部に通じる開口部のうち、次のａからｃまでに掲げる大きさの断面のブロックのいずれかが通過可能な開口部をいう。
ａ：長辺が400ｍｍ、短辺が250ｍｍの長方形 ｂ：長径が400ｍｍ、短径が300ｍｍの楕円 ｃ：直径が350ｍｍの円