## 設1面
設計内容説明書(長期用）【一戸建ての住宅用（木造）】 | [23 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名 |  |  |  |  | （意匠等設計者）
（構造設計者）
審査員氏名 |  |  |  |  | 株式会社 Ｉ－ＰＥＣ
―必須項目―
認定事項等 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
１構造躯体等の劣化対策 |  |  | 外壁の | 外壁の | □ | 外壁通気構造等 |  |  |  |  | （真壁構造で90ｃｍ以上の軒の出がある場合を含む） | [8 empty] | □ | 仕上表 | 審査員
| 劣化対策 |  | 軸組等 | 構造等 |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [12 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
| 等級 |  |  | （地面から１m） |  | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [12 empty] | □ | 立面図 |  | □
| （構造躯体等） |  |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [12 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [12 empty] | □ | 伏図
[5 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [13 empty] | □
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 土台 | 防腐・防蟻 | □ | 土台に接する外壁下端水切り
|  |  |  | 処理 | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[5 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 浴室・脱衣 | 防水上 | 浴室 |  |  | □ | 浴室ユニット
|  |  | 室の防水 | の措置 |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[8 empty] | □ | その他
[5 empty] | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ
[8 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[8 empty] | □ | その他
|  |  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 |  |  | （ | □ | 有 |  |  | □ | 対象区域外 |  | ）
[10 empty] | □ | べた基礎等 |  |  | □ | 土壌処理 |  | □ | その他
|  |  | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
|  |  | 床下防湿 | 床下地盤面 の防湿措置 | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | ）
|  |  | 措置等 | [6 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）〕
|  |  |  | 床下換気 措置 | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  | □ | ねこ土台 |  | □ | その他 |  | 〕
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
|  |  | 小屋裏 | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 |  |  |  | （換気措置による）
|  |  | 換気 | の措置 | □ | 小屋裏 無 |  |  |  | （屋根断熱工法・その他の措置）
|  |  | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
|  |  | 点検措置 | 床下空間 | ・ | 床下空間への点検口の設置
[6 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置
|  |  |  | 小屋裏空間 | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置
[6 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  |  |  | 床下空間の | □ | 床下空間の有効高さ 330mm以上
|  |  |  | 有効高さ | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[12 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
２耐震性 |  |  | 構造躯体 | 地震力及び | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [13 empty] | □ | 仕様書 | 審査員
| 耐震等級 |  | 及び | 風圧力 | □ | 許容応力度計算による (ルート1の場合 偏心率0.3以下) | [13 empty] | □ | 伏図等 | 記入欄
| （倒壊等防止） |  | 基礎等 |  | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 計算書 |  | □
|  |  | （1 - 1） | 基礎 | □ | 建築基準法の規定による | [13 empty] | □ | 認定書
[5 empty] | □ | 許容応力度計算による | [14 empty] | （基準法）
| □ | 等級２ |  |  | □ | スパン表 |  |  | （ | [9 empty] | ） | □
| □ | 等級３ |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | 横架材 | □ | 許容応力度計算による
[5 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
|  |  | 限界耐力 | 安全限界変形の検討 | □ | 限界耐力計算による
|  |  | 計算 |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
| その他 |  | 免震 | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| （地震に対する構造躯体の倒壊等防止） |  | （1 - 3） |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
|  |  | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
IPEC20160401

## 設2面
設計内容説明書(長期用）【一戸建ての住宅用（木造）】 | [26 empty] | （第二面）
―必須項目―
認定事項等 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  |  |  | 確認欄
４維持管理・更新の容易性 |  |  | 専用配管 |  | コンクリート 内埋込配管 |  |  | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [11 empty] | □ | 仕上表 |  |  | 審査員
| 維持管理 | [19 empty] | □ | 配置図 |  |  | 記入欄
| 対策等級 |  | 地中 |  | 埋設管上の ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設無し | [11 empty] | □ | 平面図 |  |  |  | □
| （専用配管） |  | 埋設管 | [5 empty] | □ | 条例等による適用外の地域 | [10 empty] | □ | 基礎伏図
| （ガス管を除く） |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  | □ | 排水管内面が平滑である | [11 empty] | □ | 設備図
|  |  | 性状等 |  | 設置状態 |  |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [11 empty] | □
|  |  | 専用 |  | 排水管の 清掃措置 |  |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
排水管
|  |  | 配管 |  | 主要接合部等点検措置 |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
点検口
６省エネルギー対策 |  |  | 適用する基準 |  |  |  |  | □ | 性能基準 | [11 empty] | □ | 仕上表 |  |  | 審査員
| 断熱等性能 | [6 empty] | □ | 仕様基準 | [11 empty] | □ | 平面図 |  |  | 記入欄
| 等級 |  | 性能基準を 適用する 場合 |  | 外皮平均 熱貫流率 |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [11 empty] | □ | 立面図 |  |  |  | □
| （ | ）地域 | [18 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | 冷房期の平均日射熱取得率 |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAcの基準に適合 | [11 empty] | □ | 建具表
[21 empty] | □ | 計算書
|  |  | 仕様基準を 適用する 場合 |  | 躯体の断熱 性能等 |  |  | □ | 熱貫流率の基準の適合 | [11 empty] | □
[8 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合
[5 empty] | 開口部の断熱及び日射 |  |  | ・ | 開口部比率の区分
[9 empty] | □ | 区分（い） |  | □ | 区分（ろ） |  | □ | 区分（は） | □ | 区分（に）
[8 empty] | □ | 緩和措置あり
[9 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
[5 empty] | 繊維系断熱材 |  |  | □ | 繊維系断熱材等の使用
|  |  | 結露防止 |  | 防湿層の設置 |  |  | □ | 防湿層の設置有り
|  |  | 対策 |  |  |  |  | □ | 除外規定適用 |  |  |  |  | （ | 添付図書に内容を記載 |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 通気層の設置 |  |  | □ | 通気層の設置有り
（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[8 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  |  | （ | 添付図書に内容を記載 |  |  |  |  | ）
|  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用(下欄に記入）
その他認定基準 | 住宅の規模 |  | 住宅面積 |  | 住宅の面積 |  |  | ・ | 住宅の専用面積 |  |  |  |  | （ |  |  | ㎡ | ） |  |  | □ | 面積表 |  |  | 審査員
[8 empty] | ・ | 40㎡以上ある階 | [11 empty] | □ | 平面図 |  |  | 記入欄
[9 empty] | （ |  | 階 | ） |  | （ |  |  | ㎡ | ） |  |  | □ |  |  |  |  | □
[9 empty] | うち階段部分面積 |  |  |  |  | （ |  |  | ㎡ | ）
| 維持保全 |  | 維持保全 |  | 維持保全 |  |  | □ | 維持保全期間が30年以上 | [11 empty] | □ | 申請書 |  |  | 審査員
| の方法 |  |  |  | の期間等 |  |  | □ | その他の基準への適合 | [11 empty] | □ | 計画書 |  |  | 記入欄
[21 empty] | □ |  |  |  |  | □
| 資金計画 |  | 資金計画 |  | 費用の設定 |  |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [11 empty] | □ | 申請書 |  |  | 審査員
[8 empty] | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [11 empty] | □ |  |  |  | 記入欄
□
| 居住環境 |  | まちなみ |  | 地区計画等 |  |  | □ | 地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共 | [11 empty] | □ | 別添 |  |  | 審査員
| への配慮 |  | への配慮 |  | への適合 |  |  |  | 団体が自主的に定める要綱等のうち、所管行政庁が選定・ | [11 empty] | □ |  |  |  | 記入欄
[9 empty] | 公表したものに適合 | [16 empty] | □
[8 empty] | □ | 選定・公表したものに該当なし
[8 empty] | □ | 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、
所管行政庁が選定・公表したものの区域外
[8 empty] | □ | 選定・公表なし
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [8 empty] | 番号 | [6 empty] | 認定書等添付状況
|  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [8 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
|  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [8 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
IPEC20160401